## Desinfektionsmittel
Produkt | Wirkspektrum | In der Schweiz zugelassenes Biozidprodukt | Aktive Komponente | Indikation / Anwendung | Materialverträglichkeit | Konzentration (Anwendung) | Einwirkzeit | Links | Chemieregister - Zulassungsnummer
Mikrozid PAA Wipes | B, V, H, P, S, T | ja | Peressigsäure, Wasserstoffperoxid | Aufarbeitung Medizinprodukte, Flächendesinfektion | Nicht auf Buntmetallen | Wassersoffperoxid <8%, Essigsäure 1-5%, Peressigsäure 0.06% | 5 Minuten, tuberkulozid, viruzid, sporozid 15 Minuten | Link Mikrozid PAA Wipes | CHZN3512
Incidin OxyWipe S / BPF Subfamilie 11 | B, H, (V), P, T, M | ja | H2O2 | Flächendesinfektion | Nicht verwenden auf oxidativ-empfindlichen Oberflächen wie Marmor, Kupfer und Messing. | 1,5% | 30 Minuten | Link Incidin OxyWipe S | CHZN4100 EU-0024303
Bacillol 30 Sensitive Tissues | B, H, (V), (T), M | ja | Alkohol | Flächendesinfektion | Für Displays, Tastaturen, Mobiltelefone, Tablets, empfindliche, nicht invasive Medizinprodukte, Makrolon®, Acrylglas, Polysulfon, Kunstleder | 30% | 1 Minute, noroviruswirksam in 2 Minuten, tuberkulozid und mykobakterizid in 3 Minuten | Link Bacillol 30 Sensitive Tissues | CHZN6074
Ethanol 70% denat. (ketoniert) | B, H, (V) | teilweise | Alkohol | Flächendesinfektion | Unverträglich mit Oxidationsmitteln, Alkali- und Erdalkalimetallen | 70% | 10 Minuten | verschiedene Anbieter
Melsept SF | B, V, P, T | ja | Aldehyd, QAV | Flächendesinfektion | Metalle, Kunststoffe, gängige Fussböden, wie PVC, Gummi, Linoleum | 2% | 1 - 2 Stunden | Link Melisept SF | CHZB0391
Sanosil S010 | B, V, H, P, S | ja | H2O2, Silber | Flächendesinfektion | Für verschiedene Materialien geeignet, aber Verträglichkeit vorher testen | 5% Wasserstoffperoxid, 0.005% Silvber | 15 Minuten - 60 Minuten | Link Sanosil S010 | CHZB2204
Javelwasser 13-14% | B, V, P, Pr | ja | Halogene | Flächendesinfektion (nur eingeschränkt), Instrumentendesinfektion, Flüssigabfall | Ätzend, reizend, giftig; darf nicht mit Säuren, Ammoniak gemischt werden, korrodiert Metalle wie Eisen; | 5% Instrumentendesinfektion, 2% Flächendesinfektion, 4.5% Flüssigabfälle; zersetzt sich schnell: 5% innerhalb 1 Woche, 2% Verdünnung täglich neu) | 60 Minuten | Link Javelwasser 13-14% | CHZN2256
Virkon S | B, V, P, H, MP | ja | Perverbindung | Flächendesinfektion, Tauchdesinfektion | Metall nach Desinfektion abwaschen, kann auf allen Mateialien und Textilien angewendet werden | Desinfektion, Instrumente (tauchen) 1:100 | Oberflächen mindestens 30 Minuten, Tauchdesinfektion 10 Minuten | Link Virkon S | CHZB0084
Sanosil S015 | B, (V), H, P, S | ja | H2O2, Silber | Flächendesinfektion, Wasserdesinfektion, Flüssigabfall | Für verschiedene Materialien geeignet, aber Verträglichkeit vorher testen | 7.5% Wasserstoffperoxid, 0.0075% Silber Konzentrat; für flüssigen Laborabfall 33ml auf 1L | mind. 60 Minuten | Link Sanosil S015 | CHZB2201
Eltra | B, V, P, M, S | ja | Natriumpercarbonat Citronensäure | Wäsche-Desinfektion |  | 6g/lt | 20 Minuten | Eltra von Ecolab | CHZN1963
Eltra 40 Extra | B, V, P, M, S | ja | Peressigsäure | Wäsche-Desinfektion |  | 6g/lt | 20 Minuten | Eltra 40 Extra von Ecolab | CHZN4055
Wirkspektrum: B: Bakterien, V: alle Viren, (V): behüllte Viren (begrenzt viruzid inkl. HIV, HBV, HCV), (V)+: behüllte Viren + Adenovirus/Rotavirus/Norovirus (begrenzt viruzid PLUS), P: Pilze (fungizid), H: Hefen (levurozid), T: Mycobacterium tuberculosis (tuberkulozid), (T): begrenzt tuberkulozid, M: andere Mycobakterien (mykobakterizid), MP: Mycoplasmen, S: Sporen, Pr: Prionen, D/R: Recombinante DNA/RNA